# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура с предмет:

„Доставка на оборудване и облачна услуга за изграждане на система за ранно откриване на горски пожари в района на повторно заселване на черния лешояд в Родопите“

## I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА

Наименование: ………………………………………………………………………………………………..

ЕИК: …………………………………………………………………………………………………

Седалище и адрес на управление: ………………………………………………………...

Представляван от: …………………………………………………………………………..

Телефон: ……………………………………………………………………………………..

Е-mail: …………………………………………………………………………………………

# II. СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кандидатът следва да посочи в техническото си предложение всички характеристики, функционалности и условия, свързани с предлаганото техническо решение, които са относими към изпълнението на предмета на процедурата, включително приложимите условия за лицензиране, използване, поддръжка и обслужване на оборудването и софтуера, когато такива са определени от производителя или доставчика.

Кандидатът потвърждава съответствието на предлаганото техническо решение с минималните технически изисквания на Възложителя, като попълва колона „Предложение на кандидата“ с конкретна информация за техническите характеристики и функционалности, позволяваща на Възложителя да извърши проверка за съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.

| № | Техническо изискване | Предложение на кандидата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сензори – тип: Многопараметрови сензори за околната среда за ранно откриване на пожари |  |
| 2 | Захранване: 100% захранване от слънчева енергия |  |
| 3 | Засичане на газове: CO, CO₂, летливи органични съединения и други |  |
| 4 | Температура: измервателен диапазон от -40°C до +60°C; точност |  |
| 5 | Влажност: диапазон 0%–100%; точност |  |
| 6 | Измерване на атмосферно налягане | Да / Не; посочва се диапазон и точност, ако са приложими |
| 7 | Ранно откриване: способност за откриване на тлеещи пожари преди появата на видими пламъци |  |
| 8 | Изкуствен интелект: вграден ИИ за разпознаване на модели и отклонения с цел намаляване на фалшивите сигнали |  |
| 9 | Защита и устойчивост: IP67, UV-устойчив корпус, устойчивост на атмосферни условия и екстремни температури |  |
| 10 | Минимален експлоатационен живот на сензорите: 10 години |  |
| 11 | Покритие на сензорната мрежа: приблизително 700 хектара горска територия |  |
| 12 | Свързаност: възможност за работа в зони с ограничено или липсващо мобилно покритие |  |
| 13 | Комуникационни протоколи: LoRaWAN, mesh мрежи или еквивалент |  |
| 14 | Gateway устройства: най-малко едно устройство, разположено в зона с интернет достъп |  |
| 15 | Предаване на данни: в реално или почти реално време, с висока надеждност |  |
| 16 | Облачна платформа с централизирано табло за мониторинг |  |
| 17 | Облачна платформа: съхранение и обработка на данни |  |
| 18 | Облачна платформа: генериране и разпространение на сигнали за пожар |  |
| 19 | Система за известяване: автоматични сигнали чрез SMS, съобщения, push известия, имейл или приложение |  |
| 20 | Исторически данни и анализ: Съхранение и достъп до исторически данни, събрани от сензорите, както и възможност за анализ и визуализация на данните за проследяване на тенденции |  |
| 21 | Потребителски достъп: контрол на достъпа по роли за администратори и оператори |  |
| 22 | Сертифициране: CE (RED) или еквивалент |  |
| 23 | Екологични изисквания: екологично проектирани продукти без опасни вещества като литий или други токсични елементи |  |
| 24 | Експлоатация: проектирана за дългосрочна работа без необходимост от техническо обслужване за период от 10 или повече години. |  |
| 25 | Защита на данните: съответствие с GDPR при използване на лични данни |  |

Приложения към техническото предложение:

- Документи и/или информация относно приложимите условия за лицензиране, използване, поддръжка и обслужване на предлаганото оборудване и софтуер (когато са приложими).

- Други документи, представени от кандидата, удостоверяващи характеристиките и параметрите на предлаганото решение (ако са приложими).

Забележка: Възложителят може да поиска разяснения относно представената информация, без това да води до промяна или допълване на техническото предложение.

# III. ПОКАЗАТЕЛ О2 – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предложен срок за цялостно изпълнение:

……………………. календарни дни

# Срокът включва всички дейности, необходими за цялостното изпълнение на предмета на процедурата, включително доставка, настройка и тестване на свързаността, настройка на облачната услуга и тестване и обучението на екипа.

# Предложеният срок за изпълнение не може да надвишава максимално допустимия срок, определен в Техническата спецификация.

# IV. ПОКАЗАТЕЛ О3 – СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА, НЕДОСТАТЪЦИТЕ, ДЕФЕКТИТЕ ИЛИ ПОВРЕДИТЕ НА ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ

Предложен срок за отстраняване на несъответствията:

……………………. календарни дни

Срокът започва да тече от получаване на уведомление от Възложителя за установено несъответствие, недостатък, дефект или повреда на доставеното оборудване, когато същото е покрито от гаранционните условия.

# V. ПОКАЗАТЕЛ О4 – ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ДОСТАВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ

Предложен гаранционен срок:

……………………. месеца

Гаранционният срок не може да бъде по-кратък от минимално определения в Техническата спецификация срок.

Гаранционният срок започва да тече от датата на окончателното приемане на системата след успешно тестване, въвеждане в експлоатация и завършване на обучението.

# VI. ОБУЧЕНИЕ

Кандидатът потвърждава, че ще проведе обучение на членове на екипа на проекта за работа и поддръжка на системата.

Предложена продължителност на обучението: ………………………………………………….

Брой обучавани лица: …………………………………………………………………………………………

# Кандидатът потвърждава, че ще проведе обучение на членове на екипа на проекта за работа и поддръжка на системата и ще предостави необходимите инструкции/ръководство за работа с нея.

# VII. ПОДДРЪЖКА И ПОДКРЕПА

Кандидатът потвърждава, че ще осигури:

☐ дистанционна диагностика;

☐ дистанционно отстраняване на неизправности, когато е технически възможно;

☐ гаранционно обслужване съгласно предложените гаранционни условия.

☐  Предложен годишен план за поддръжка:................................................................

# VIII. ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………………………………..,

в качеството ми на …………………………………………………………………………………………………..,

представляващ …………………………………………………………………………………………………..,

декларирам, че:

- Предложеното техническо решение отговаря на всички минимални технически изисквания, посочени в Техническата спецификация.

- Предложените срокове и гаранционни условия са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

- Предложеният срок за изпълнение по показател О2 включва всички дейности, необходими за цялостното изпълнение на предмета на процедурата.

- Предложеният срок за отстраняване на несъответствия, недостатъци, дефекти или повреди по показател О3 се прилага за доставеното оборудване съгласно гаранционните условия.

- Предложеният гаранционен срок по показател О4 отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

- Всички дейности, необходими за пълното и качествено изпълнение на предмета на процедурата, са включени в предложената цена съгласно отделното ценово предложение.

Дата: …………………………… г.

За кандидата:

Име и фамилия: ………………………………………………………………………………………………

Длъжност: ………………………………………………………………………………….

Подпис: ……………………………………………………………

Печат (ако е приложимо): ………………………………………